附件二、採購需求確認單
[bookmark: _Hlk240978062][bookmark: _GoBack]品項名稱：據點五合一量測設備(含平板)   數量：  10組  
用途：發給廠商填寫，做為規格確認與驗收依據。
說明1：檢核項目與需求規格依單位需求填寫。
說明2：若需介接本院資訊系統，「系統介接」為必要項目，由資訊主管核決。
	項次
	檢核項目
	醫院需求規格 (申請單位填寫)
	廠商回應規格 (投標廠商填寫)
	院方檢核

	1
	電子血壓計
	需具備TFDA醫材認證，支持藍牙連網自動回傳量測數據回院
	
	

	2
	血氧濃度計
	需具備TFDA醫材認證，支持藍牙連網自動回傳量測數據回院
	
	

	3
	紅外線數位額溫槍
	需具備TFDA醫材認證，支持藍牙連網自動回傳量測數據回院
	
	

	4
	體重體脂計
	需具備TFDA醫材認證，支持藍牙連網自動回傳量測數據回院
	
	

	5
	平板電腦
	11吋觸控平板電腦，支持安裝量測裝置APP
	
	

	6
	量測裝置APP
	支持設定個案名單，支持離線作業，待有網路時自動上傳
	
	

	7
	數據回傳醫院系統
	支持量測數據自動回傳醫院系統
	
	


廠商簽章(請蓋公司章)：



